## 封-2 封面
| 茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 |  |  |  | 工程 | 封-2
竞争性报价
竞争性报价(小写)：
(大写)：
其中:安全文明施工费用(小写):
(大写)：
报 价 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
时 间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【茶花广场下穿道附属停车
表-04
单位工程报价汇总表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 钢筋裸露、锈蚀修复工程
1.3 | 建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【茶花广场下穿道附属停车库项目加固
表-08
措施项目汇总表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【茶花广场下穿道附属停
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 砼表面凿毛 | [项目特征] 1.部位:砼表面 2.凿毛深度:大于10mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.剔凿表面浮浆 2.将新旧混凝土结合面凿成毛面 3.用钢丝刷将表面松散浮渣清除 | m2 | 93.5 |  | 9.14 | 854.59
2 | 011604002001 | 立面涂料、腻子、抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:墙、柱面 2.抹灰层种类及厚度:包括涂料、腻子、抹灰层，厚度综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 118.02 |  | 3.75 | 442.58
3 | 011604003001 | 天棚防火涂料、腻子拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类及厚度:包括防火涂料、腻子，厚度综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 882.82 |  | 1.28 | 1130.01
本页小计 | [7 empty] | 2427.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.部位:墙、柱 2.砌体材质:实心砖 3.拆除高度:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:抹灰、腻子、涂料等 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 2.59 |  | 48.62 | 125.93
5 | 010103002001 | 建筑垃圾清运 基本运距1km | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的砼构件、砖砌体、抹灰、腻子、涂料等建筑垃圾 2.运距:基本运距1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 9.95 |  | 80.72 | 803.16
6 | 010103002002 | 建筑垃圾清运 增运23km | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的砼构件、砖砌体、抹灰、腻子、涂料等建筑垃圾 2.运距:增运距离23km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 9.95 |  | 54.48 | 542.08
钢筋裸露、锈蚀修复工程
本页小计 | [7 empty] | 1471.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
1 | 080406008001 | 钢筋除锈 | [项目特征] 1.除锈方式:手工除锈 2.锈蚀等级:轻锈 [工作内容] 1.除锈：用钢丝刷清理钢筋锈蚀的部位 2.除尘：用丙酮或无水酒精清理钢筋及混凝土基层表面 3.清扫 | m2 | 50.24 |  | 4.23 | 212.52
2 | 011405001002 | 钢筋表面涂刷钝化剂 | [项目特征] 1.构件名称:钢筋 2.防护材料种类:钢筋表面炖化剂 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 50.24 |  | 3.79 | 190.41
3 | 011405001003 | 钢筋表面周围涂刷迁移型阻锈剂 | [项目特征] 1.防护材料种类:迁移型阻锈剂 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 100.48 |  | 3.79 | 380.82
4 | 011002002002 | Ⅰ级改性环氧水泥砂浆修补混凝土板 | [项目特征] 1.修补部位:板底 2.面层厚度:满足设计及规范要求 3.砂浆种类、配合比:Ⅰ级改性环氧水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 200 |  | 44.03 | 8806
建筑工程
本页小计 | [7 empty] | 9589.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
1 | 010516B01001 | 植筋连接 φ8 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:I类A级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 3.钢筋直径:φ8 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 210 |  | 4.02 | 844.2
2 | 010516B01002 | 植筋连接 φ10 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:I类A级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 3.钢筋直径:φ10 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 1056 |  | 12.6 | 13305.6
3 | 010516B01003 | 植筋连接 φ16 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:I类A级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 3.钢筋直径:φ16 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 192 |  | 21 | 4032
4 | 010516B01004 | 植筋连接 φ20 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:I类A级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 3.钢筋直径:φ20 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 160 |  | 26.55 | 4248
本页小计 | [7 empty] | 22429.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
5 | 010516B01005 | 植筋连接 φ25 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:I类A级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 3.钢筋直径:φ25 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 40 |  | 33.22 | 1328.8
6 | 01B005 | 加固柱帽 C60Ⅱ类水泥基灌浆料 | [项目特征] 1.材料种类:Ⅱ类水泥基灌浆料 2.材料强度等级:C60 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.水泥基灌浆料制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.06 |  | 931.95 | 10307.37
本页小计 | [7 empty] | 11636.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
7 | 060105006001 | 板粘贴碳纤维布 300g/m2 | [项目特征] 1.材料种类:碳纤维布300g/m2，碳纤维单层厚度为0.167mm,抗拉强度标准值为3400MPa 2.搭接长度:受力方向(顺纹方向)每端的搭接长度不应小于 200mm;若粘贴层数超过3层,该搭接长度不应小于300mm;对非受力方向(横纹方向)每边的搭接长度可取为100mm 3.粘接剂种类:改性环氧树脂胶粘剂(A级胶) 4.铺设方式:粘贴 5.铺设位置:板底 [工作内容] 1.混凝土表面打磨清洁 2.结构胶找平 3.涂刷粘贴胶 4.粘贴纤维布 5.表面处理 | m2 | 824.92 |  | 91.3 | 75315.2
8 | 01B002 | 粘贴钢板压条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:热轧Q355级钢材,质量等级B级,≥-100*5mm 2.钢板厚度:5mm 3.螺栓种类:锚栓M10 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.混凝土梁面、钢板打磨、配粘结剂、抹丙酮、刮粘结剂、上钢板、加压、安装、包箍等全过程 | m2 | 31.75 |  | 64.74 | 2055.5
本页小计 | [7 empty] | 77370.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 HRB400 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400，型号综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 3.026 |  | 1652.31 | 4999.89
10 | 010502001001 | 柱增大截面加固 C60Ⅱ类水泥基灌浆料 | [项目特征] 1.材料种类:Ⅱ类水泥基灌浆料 2.材料强度等级:C60 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.水泥基灌浆料制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.39 |  | 931.95 | 5023.21
11 | 01B003 | 角钢包柱 | [项目特征] 1.材料种类:角钢 2.规格:L90*90*6、L75*75*5综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作:钢材调直、画线、切割、焊接、打眼、制作螺栓、锚件、配件、成品检验等全部工作 2.安装:定位、柱内打眼、掏堵墙洞、埋设锚件、加固铁件的就位安装、紧固焊接、检验等工作 | t | 0.694 |  | 7755.26 | 5382.15
本页小计 | [7 empty] | 15405.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
12 | 01B004 | 柱粘钢加固 | [项目特征] 1.材料种类:钢板 2.规格:-50*5、-40*4综合考虑,棱角打磨成半径r大于等于7mm的圆角 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.混凝土柱面、钢板打磨、配粘结剂、抹丙酮、刮粘结剂、上钢板、加压、安装、包箍等全过程 | m2 | 20.03 |  | 59.09 | 1183.57
13 | 011405001001 | 金属构件除锈、刷防锈漆 | [项目特征] 1.除锈等级:采用手工及动力工具除锈方法,除锈等级为St2 2.油漆品种、刷漆遍数:两遍防锈底漆，两遍防锈面漆 3.漆膜厚度要求:漆膜总厚度≥120μm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.除锈 3.刷防护材料、油漆 | t | 2.67 |  | 551.12 | 1471.49
14 | 010504001001 | 柱脚C20细石混凝土保护层 商品砼 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.44 |  | 715.53 | 1745.89
本页小计 | [7 empty] | 4400.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
15 | 040901010001 | 10.9级M12特殊倒锥形化学锚栓 | [项目特征] 1.材料种类:特殊倒锥形化学锚栓 2.材料规格:M12，10.9级 3.胶水种类:I类A级化学锚栓用胶 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.钻孔 4.安装 | 套 | 120 |  | 21 | 2520
16 | 010401003001 | M10水泥砂浆砌筑实心砖墙 200mm厚 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200mm×95mm×53mm实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.52 |  | 303.86 | 461.87
17 | 011201001001 | 刷界面剂（两遍） | [项目特征] 1.部位:新旧混凝土结合面、板底（粘贴碳纤维布位置） 2.遍数:两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理、修补、湿润基层表面,堵墙眼,清扫落地灰 2.调制浆料,刷浆 | m2 | 958.14 |  | 3.1 | 2970.23
本页小计 | [7 empty] | 5952.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
18 | 010607005001 | 外包型钢柱面钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:钢丝网 2.加固方式:满挂 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 54.1 |  | 4.44 | 240.2
19 | 011201001002 | 20mm厚1：2水泥砂浆墙面抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 13.44 |  | 19.18 | 257.78
20 | 011202001001 | 20mm厚1：2水泥砂浆柱面抹灰 | [项目特征] 1.柱(梁)体类型:混凝土 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝 | m2 | 130.46 |  | 23.11 | 3014.93
本页小计 | [7 empty] | 3512.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
21 | 011301001001 | 20mm厚1：2水泥砂浆天棚保护层 | [项目特征] 1.基层类型:混凝土 2.抹灰厚度、材料种类:20mm厚水泥砂浆 3.砂浆配合比:1:2 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 888.76 |  | 20.97 | 18637.3
22 | 011407001001 | 墙、柱面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙、柱面 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料，两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 143.9 |  | 23.54 | 3387.41
23 | 011407002001 | 天棚喷刷防火涂料(薄型) | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料(薄型)，两遍，耐火等级一级，耐火极限1.5h [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷防火涂料 | m2 | 888.76 |  | 30.59 | 27187.17
本页小计 | [7 empty] | 49211.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
24 | 030702004001 | 铝板通风管道 | [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 300 |  | 57 | 17100
25 | 01B006 | 下穿道路灯线路改造 | [项目特征] 1.金属线槽18米（规格150*100）；弯头12套（150*100）；BV-16mm2铜芯电缆390米；16mm2铜直接120个 | 项 | 1 |  | 3808.8 | 3808.8
本页小计 | [7 empty] | 20908.8
合 计 | [7 empty] | 224316.66

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【茶花广场下穿道附属停
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价（限价） | 合价（限价） | 综合单价（投标价） | 合价（投标价） | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 16479.56
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:3.6m~5.2m 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 889.52 |  | 16.71 | 14863.88
2 | 011701002001 | 双排脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:8m以内 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 86.4 |  | 18.7 | 1615.68
本页小计 | [7 empty] | 16479.56
合 计 | [7 empty] | 16479.56

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【茶花广场下穿道附属停
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.24
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 18346.78

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【茶花广场下穿道附属停车库
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 1194.4
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1194.4 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 1194.4
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【茶花广场下穿道附属停车库项目
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【茶花广场下穿道附属
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 渣场处置费 |  | 1194.4 |  |  |  | 工程量暂按9.95m³计算，密度为1.5（1m³建渣重量为1.5t），换算后重量为14.93t,单价按80元/t暂估，渣场处置费暂估金额为1194.4元。
合 计 |  |  | 1194.4 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表【茶花广场下穿道附属停车库项
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：茶花广场下穿道附属停车库项目加固工程劳务分包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 3
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计